Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy do siedziby Zespołu Gospodarki Komunalnej                           w Obrazowie 400 sztuk wodomierzy ¾ cala oraz 50 sztuk 1/2 cala przystosowanych do odczytów drogą radiową

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843)

Nabywca, Zamawiający:

Gmina Obrazów

Obrazów 84,

27-641 Obrazów

pow. Sandomierski, woj. Świętokrzyskie

NIP 8641751916

Odbiorca, Płatnik

Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie

Obrazów 54

27 – 641 Obrazów

pow. Sandomierski, woj. Świętokrzyskie

tel. 661 379 222

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa  400 sztuk wodomierzy DN 20 ( ¾) cala przystosowanych  do odczytów drogą radiową

Dostawa 50 sztuk wodomierzy DN 15 (1/2) cala przystosowanych  do odczytów drogą radiową

II. Opis przedmiotu:

1. Warunki dla wodomierzy

a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy nowych

b. Rodzaj zamówienia : dostawa wodomierzy,

Wspólny słownik zamówień ( CPV ):

33252110 – dostawa wodomierzy

c. Lokalizacja robót: gmina Obrazów

d. Zakres zamówienia:

- Dostawa nowych wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych typu JS,

e. Cechy jakie powinny spełniać wodomierze;

- wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne wody zimnej do montażu poziomego                            i pionowego, klasa H- R100, V- R50

- o wymaganej długości 130 mm dla DN 20

- o wymaganej długości 110 mm dla DN 15

- nie dopuszcza się stosowanie kształtek redukcyjnych celem osiągnięcia wymaganej długości lub średnicy wodomierza;

- liczydło wodomierza 8-bębenkowe odporne na zniszczenie i zaparowanie;

- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego;

- zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355º i blokadę obrotu powyżej 360º;

- wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych;

- konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regeneracje;

- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu;

- wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne Zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu We według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce;

- możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących

- wodomierze muszą posiadać atest Państwowego zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej

- wodomierze muszą współpracować z nakładkami do odczytu radiowego oraz systemem zamontowanym w ZGK Obrazów (system i i nakładki radiowe firmy APATOR POWOGAZ).

- Wymagana pisemna gwarancja  na  okres 5 lat (zawarta w umowie)

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1 Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy

1.2 Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.4 Referencje 3 sztuki zrealizowane w ostatnich 3 latach w zakresie dostawy i montażu wodomierzy wraz z systemem radiowego odczytu o łącznej ilości 1000 szt.

1.5 Aktualną autoryzację producenta wodomierzy APATOR POWOGAZ

1.6 Ważny punkt legalizacji wodomierzy.

III. Miejsce realizacji:

- siedziba ZGK Obrazów 54, 27-641 Obrazów

IV. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 6 kwietnia 2020r.

V. Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VI. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

C(cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cena łączna oferty badanej x 100 pkt

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.

VII. Informacje dodatkowe:

1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.

3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:

Paweł Guz w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30,

tel. 509702508 e-mail: zgkobrazow@o2.pl

5) Ofertę cenową (formularz ofertowy) przesłać lub dostarczyć osobiście pod  adres Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie, Obrazów 54, 27- 641 Obrazów do dnia 14 marca 2020 roku do godz. 1200 w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:

dostawy 400 sztuk wodomierzy ¾ cala oraz 50 sztuk 1/2 cala przystosowanych  do odczytów drogą radiową.

6) Oferta cenowa złożona po terminie nie będzie brana pod uwagę.

7) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.

8) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

9) O wyborze najkorzystniejszej oferty dostawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą e-mailową.

10) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

1) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i niedokonanie wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

Obrazów dnia 24.02.2020 rok

Kierownik

Zespołu Gospodarki Komunalnej

w Obrazowie

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

(zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ...................................................................................................................................

Siedziba ................................................................................................................................

Nr telefonu .............................................................................................................................

Fax……………………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………………

Nr NIP ...................................................................................................................................

Nr REGON .............................................................................................................................

Nazwa banku i numer rachunku bankowego ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące nabywcy oraz odbiorcy:

Nabywca, Zamawiający:

Gmina Obrazów

Obrazów 84,

27-641 Obrazów

pow. Sandomierski, woj. Świętokrzyskie

NIP 8641751916

Odbiorca, Płatnik

Zespół Gospodarki Komunalnej w Obrazowie

Obrazów 54

27 – 641 Obrazów

pow. Sandomierski, woj. Świętokrzyskie

tel. 661 379 222

Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:

dostawę do siedziby Zespołu Gospodarki Komunalnej w Obrazowie 400 sztuk wodomierzy ¾ cala oraz 50 sztuk 1/2 cala przystosowanych do odczytów drogą radiową

My niżej podpisani: ......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

działający w imieniu i na rzecz..................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(należy podać pełną nazwę  Dostawcy i adres)

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:

Cena brutto: ………………………………złotych (słownie:…………………………………………………………………………………………..)

2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie  w terminie do 6 kwietnia 2020r.

3. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4.Oświadczamy,że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego                         w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym.

............................................................................................

(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy )