Protokół odbioru końcowego

Przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego do posesji

nr ewidencyjny działki ……………….. położonej w miejscowości…………………………………………..… gm. Obrazów stanowiącej własność ..…………………………………………………………………………………..

1. Podłączenia:

do trójnika                             ∅……………………. na rur. ∅………………………..   mm         szt. ………………………….

do  zasuwy                             ∅……………………. na rur. ∅………………………..   mm         szt. ………………………….

przez nawiertkę                    ∅……………………. na rur. ∅………………………..   mm         szt. ………………………….

przez wcinkę                          ∅……………………. na rur. ∅………………………..   mm         szt. …………………………

do studni głównej                 ∅……………………. na rur. ∅………………………..   mm         szt. …………………………

2. Rodzaj przyłącza stal        ∅.…………………… PCV ∅……………………………   PE  ∅        mb. …………………………

4. Zawór przed, za wodomierzem ………………………………………………………………………………………………………..

5. Wodomierz …………………. rok legalizacji………………….. nr fabryczny………………    szt. ……..………………….

6. Studzienka ………………………………………………………

| Data wykonania przyłącza: | Data założenia i zaplombowania wodomierza: | Data uruchomienia przyłącza, sieci: |
| --- | --- | --- |

Przyłącze………………………………..…….. wykonani zgodnie z uzgodnioną dokumentacją.

Próba Ciśnieniowa do 10 atm. Przez okres 30 min.            pozytywna          negatywna

Próba szczelności przez napełnienie kanału wodą              pozytywna          negatywna

Inwestor w terminie 14 dni od daty spisania protokołu dostarczy inwentaryzację powykonawczą do ZGK Obrazów.

Za wszelkie zapadnięcia gruntu po wykonaniu przyłącza ZGK Obrazów nie ponosi odpowiedzialności 
i nie usuwa jego skutków.

Przyłącze w gwarancji u wykonawcy przez okres 2 lat.

Włączenie przez ZGK Obrazów na koszt inwestora lub pod nadzorem ZGK.

Wartość przyłącza……………………………… po weryfikacji kosztorysu projektanta.

Na wartość przyłącza składają się materiały z jakich przyłącze zostało wykonane z rury, nawiertka, zawory, wodomierz, zamontowana armatura, kręgi studzienne, włazy, pokrywy.

Użytkownik                                                                                                               Właściciel sieci

Wykonawca

(podpis i pieczęć potwierdzającą uprawnienia wykonawcy)